ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
На комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН)

Тел.конт 8 (343) 268-66-44, 8 (922) 144-54-91 Тел/факс 8 (343) 360-19-69

Заказчик

Наименование организации _____________________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________________________

Должность  __________________            Фамилия И.О. _________________________    Телефон  ___________________

| 1. Тип подстанции |  | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Двухтрансформаторная тупиковая (2КТП Т) |
|  |  | Однотрансформаторная проходная (КТП П) |
|  |  | Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т) |
|  |  | Однотрансформаторная столбовая СТП (до250кВА) |
|  |  | Однотрансформаторная мачтовая КТПМ (до 250кВА) |
|  |  | Однотрансформаторная тупиковая уменьшенных габаритов |
| 2. Мощность КТП, кВА | 25 40 63 100 | 160 250 400 630 |
| 3. Ввод на стороне ВН |  | Воздух | Кабель |
| 4. Вывод на стороне НИ |  | Воздух | Кабель |
| 5. Ном. рабочее напряжение, кВ |  | 6 | 10 |
| Распределительное устройство высшего напряжения (PУBH) |  |
| б. Наличие разрядников |  | РВО ОПН | Нет |
| 7. Наличие ВНР (ВНА) на стороне ВН | Да | Нет |
| 8. Наличие РВЗ на стороне ВН | Да | Нет |
| 9. Высоковольтные предохранители ПКТ |  |  |
| 10. Наличие РЛНД на стороне ВН |  | Да | Нет |
| Наличие силового трансформатора ТМ | Да | Нет |
| Распределительное устройство низшего напряжения, 0.4 кВ (РУНН) |  |
| 11. Вводное устройство |  | Разъединитель РЕ-1 9 (1000А) | Авт. выключатель А |
| 12. Наличие разрядников: РВН или ОПН | РВН ОПН | Нет |
| 13. Счетчики учета электроэнергии | Индукционный | Активный | Реактивный |
|  | Электронный | Активный | Реактивный |
| 14. Приборы контроля |  | Вольтметр | 3 амперметра |
| 15. Уличное освещение, Зх16А |  | Да | Нет |
| 16. Коммутирующий аппарат на отходящих линиях | Автоматический выключатель (тип ВА) | Рубильник с предохранителями (РПС) |
| 17. Ток отходящих линий, | А | Номинальный ток аппарата | Ток предохранителя |
|  | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |
|  | Линия 5 |  |  |

Примечание:  1. Опросный лист заполняется на основании схемы электрической принципиальной.
2. При заполнении опросного листа нужное — подчеркнуть или выделить галочкой.

Дополнительные требования по изменению схемы электрической принципиальной или набору аппаратуры, устанавливаемой в подстанцию:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________